Схема поверки

- На рис.  показано подключение измерительной схемы ко входу V10 первого канала. При поверке второго канала вычислителя МК-Н1 подключение входов осуществляется аналогично.

Клеммы для подключения к БИ-01.0.1 – аналогичны.

Клеммы для подключения к БИ-02:

коллектор – к :2XT;

эмиттер – к :1XT.

* - подбирается при регулировке